QUY TRÌNH 7

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1289 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 4  năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| STT | Tên hồ sơ | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN (theo mẫu) | 01 | Bản chính |
| 02 | Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN (theo mẫu) | 01 | Bản chính |
| 03 | Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN (theo mẫu) | 01 | Bản chính |
| 04 | Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, bao gồm: + Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực sử dụng thiết bị X-quang + Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn + Nội quy an toàn bức xạ + Quy trình sử dụng thiết bị X-quang + Biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ + Biên bản kiểm tra thiết bị X-quang do tổ chức được cấp phép kiểm tra thực hiện. + Kế hoạch ứng phó sự cố. | 01 | Bản chính |
|  |  |  | Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu |
| 05 | Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề | 01 | Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu |
| 06 | Hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân. | 01 | Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu |
| 07 | Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. | 01 | Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu |
| 08 | Tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 01 | Bản sao |
| 09 | Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài. | 01 | Bản sao |

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

| Nơi tiếp nhận và trả kết quả | Thời gian xử lý | Phí |
| --- | --- | --- |
| Bộ phận Một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 | 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (tương đương 22 ngày làm việc) | + Thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/1 thiết bị + Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính: 8.000.000 đồng/1 thiết bị + Hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/1 thiết bị -Sử dụng từ 2 đến 3 nguồn bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại biểu trên - Sử dụng từ 4 đến 5 nguồn bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại biểu trên - Sử dụng từ 6 nguồn bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại biểu trên |

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Hồ sơ/Biểu mẫu | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp hồ sơ | Tổ chức, cá nhân | Giờ hành chính | Theo mục I | Thành phần hồ sơ theo mục I |
|  | Kiểm tra hồ sơ | Bộ phận Một cửa |  | BM 01 BM 02 BM 03 | - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02. - Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03. |
| B2 | Tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận Một cửa | 0,5 ngày làm việc | Theo mục I BM 01 | Công chức Bộ phận Một cửa thực hiện scan dữ liệu hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử và Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn |
| B3 | Phân công thụ lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng chuyên môn | 01 ngày làm việc | Theo mục I BM 01 | Phòng Chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa và phân công công chức thụ lý hồ sơ |
| B4 | Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC | Công chức thụ lý hồ sơ | 18 ngày làm việc | Theo mục I BM 01 Hồ sơ trình Dự thảo Kết quả | - Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế: + Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: tham mưu tờ trình, giấy chứng nhận + Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: tham mưu văn bản trả lời nêu rõ lý do - Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng xem xét |
| B5 | Xem xét, trình ký | Lãnh đạo Phòng | 01 ngày làm việc | Theo mục I BM 01 Hồ sơ trình Dự thảo Kết quả | Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ: - Nếu đồng ý: ký trực tiếp và phiếu xử lý và ký nháy vào dự thảo kết quả trình lãnh đạo Sở ký duyệt. - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 4 |
| B6 | Ký duyệt | Lãnh đạo Sở | 01 ngày làm việc | Theo mục I BM 01 Hồ sơ trình Dự thảo Kết quả | Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt dự thảo kết quả |
| B7 | Ban hành Văn bản | Công chức thụ lý hồ sơ | 0,5 ngày làm việc | Hồ sơ đã được phê duyệt | Cho số, đóng dấu ban hành văn bản và chuyển Giấy phép đến Công chức thụ lý hồ sơ để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. |
| B9 | Trả kết quả, thu phí và lệ phí, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi | Bộ phận Một cửa | Theo Giấy hẹn | Kết quả | - Trả kết quả trả cho Tổ chức/cá nhân. - Thống kê, theo dõi. |

IV. BIỂU MẪU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

| STT | Mã hiệu | Tên biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BM 01 | Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. |
|  | BM 02 | Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ |
|  | BM 03 | Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ |
|  | BM 04 | Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ |
|  | BM 05 | Mẫu Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách ATBX |
|  | BM 06 | Mẫu Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế |
|  | BM 07 | Mẫu Báo cáo đánh giá an toàn (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) |
|  | BM 08 | Mẫu Biên bản thẩm định về An toàn bức xạ |
|  | BM 09 | Mẫu Phiếu xử lý hồ sơ cấp phép |
|  | BM 10 | Giấy phép tiến hành công việc bức xạ( sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) |

V.  HỒ SƠ CẦN LƯU

| STT | Mã hiệu | Tên biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BM 01 | Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. |
|  | BM 02 | Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ |
|  | BM 03 | Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ |
|  | BM 04 | Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ |
|  | BM 05 | Mẫu Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách ATBX |
|  | BM 06 | Mẫu Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế |
|  | BM 07 | Mẫu Báo cáo đánh giá an toàn (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) |
|  | BM 08 | Mẫu Biên bản thẩm định về An toàn bức xạ |
|  | BM 09 | Mẫu Phiếu xử lý hồ sơ cấp phép |
|  | BM 10 | Giấy phép tiến hành công việc bức xạ( sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) |
|  | // | Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành |

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2010);

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 về Quy định bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2014);

- Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

### Kính gửi:   SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép (*):

Địa chỉ :

Điện thoại:	Fax:	Email:

2. Người đứng đầu tổ chức (người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên:

Chức vụ:…………………………………………	……………………

Số giấy CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………….

3.  Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

Tên công việc bức xạ:

Nơi tiến hành công việc bức xạ: ………………………………………………….

4.  Các tài liệu kèm theo:

-……………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

TP.HCM, ngày ....... tháng ......... năm.........

NGƯỜI  ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*) Là cá nhân có GP kinh doanh

hay tổ chức có Quyết định thành lập

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

# I.  THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	Fax:	Email:

# II.  NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN:

1. Họ và tên:	nam  (   nữ  (

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Số CMND/Hộ chiếu:	...................Ngày cấp:	...............Nơi cấp:

4 Trình độ nghiệp vụ:	........................................................

5. Phòng/ khoa đang làm việc:	ĐT:

6. Quyết định bổ nhiệm là Phụ trách an toàn :

Số 	Ngày ký:

7. Giấy chứng nhận đào tạo về ATBX: số:..................................Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

8.  Chứng chỉ Nhân viên bức xạ: số:..................................Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

III.  NHÂN VIÊN BỨC XẠ KHÁC:      Tổng số …………….nhân viên

| TT | Họ tên | Năm sinh | Giới tính | Đào tạo ATBX | Chuyên môn | Công việc đảm nhiệm | Nơi l/v khác có tiếp xúc bức xạ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (ký, ghi rõ họ tên) | TP.HCM, ngày ...... tháng ....... năm .......... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

# I.  THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:	Fax:	Email:

# II.  ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ:

| Tên thiết bị: | Điện áp cực đại (kV) |
| --- | --- |
| Mã hiệu (Model): | Dòng cực đại (mA/mAs): |
| Hãng/nuớc SX: | Năm SX: |

-  Cố định hay di động: Cố định (   Di động (

-  Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng):

-  Mục đích sử dụng:

| Chiếu, chụp tổng hợp ( | Tăng sáng truyền hình ( |
| --- | --- |
| Chụp can thiệp, DSA ( | Chụp thú y ( |
| Chụp răng ( | Chụp nhũ ảnh ( |
| Chụp cắt lớp CT ( | Đo mật độ xương ( |

# III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X:

| Mã hiệu (Model): | Hãng/nuớc SX: |
| --- | --- |
| Số serial: | Năm SX: |

# IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN:

| Mã hiệu (Model): | Hãng SX: |
| --- | --- |
| Số serial: | Nước SX: |

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (ký, ghi rõ họ tên) | TP.HCM, ngày ......... tháng .......... năm .......... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép…………………

-  Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………

-  Điện thoại:	Fax:	Email:

-  Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ:……………………………

-  Tên người đứng đầu tổ chức:…………… ……………ĐT:……….

-  Tên Lãnh đạo được phân công quản lý an toàn:…………………

2. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ:

# -  Sơ đồ vị trí các phòng trực tiếp tiến hành công việc bức xạ trong cơ sở (kèm theo)

-   Nêu quan điểm và cam kết trong việc bảo đảm an toàn bức xạ:

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn bức xạ theo quy định trong quá trình hoạt động tại cơ sở.

-  Liệt kê các văn bản QPPL được sử dụng làm căn cứ để quản lý ATBX có tại cơ sở:

1. Luật Năng lượng nguyên tử

2. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Thông tư liên tịch 13/2014/BKHCN-BYT của Bộ KH-CN và Bộ Y tế

3.  Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ:

-  Mô tả cách lập hồ sơ quản lý các thiết bị X-quang:

*  Tên bộ phận quản lý hồ sơ và làm thủ tục cấp phép, gia hạn:

…………………………………………………………………………………

* Cơ sở có thực hiện kiểm định thiết bị X-quang hàng năm theo quy định tại đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định:……………………

Kết quả kiểm định:………………máy đạt yêu cầu.

- Mô tả biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài :

* Cơ sở có thực hiện việc kiểm soát người ra vào phòng X-quang: kiểm soát hành chính, có biển/tín hiệu cảnh báo; Có che chắn bức xạ phòng đặt thiết bị bức xạ bảo đảm an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn quy định; Có sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân chống bức xạ như: áo chì, ……………………………………………………….;

* Có Quy định phòng X-quang và Quy trình/Chế độ chụp dán tại phòng X-quang.

* Cơ sở có Quy trình sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị do Bộ phận trang thiết bị thực hiện.

4.  Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe NVBX:

- Nêu quy định nội bộ về sử dụng liều kế cá nhân :

* Thực hiện đánh giá liều kế cá nhân và liều kế phông mỗi 03 tháng tại đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá liều:…………………………

* Việc quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của NVBX tại cơ sở được giao cho bộ phận:……………………………………………………

* Cơ sở có thực hiện thông báo kết quả đánh giá liều cho NVBX.

-   Danh sách NVBX được đánh giá liều chiếu xạ cá nhân (kèm theo).

5.  Bảo đảm an tòan bức xạ đối với bệnh nhân:

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp dưới đây để bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân:

*  Không để bệnh nhân tự động đi vào phòng X-quang.

*  Chụp có chỉ định của bác sĩ.

* Bệnh nhân  được che chắn cần thiết khi chụp.

* Thực hiện đúng chế độ cài đặt thiết bị khi chụp để giảm thiểu suất liều chiếu ngoài.

6. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ: Kèm theo

7. Các tài liệu kèm theo:

-  Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực sử dụng thiết bị X-quang

-  Bản sao Quyết định bổ nhiệm người phụ trách ATBX

-  Bản sao Nội quy ATBX.

-  Bản sao Quy trình sử dụng thiết bị X-quang.

-  Bản sao Biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ các phòng đặt thiết bị

-  Bản sao biên bản kiểm tra thiết bị X-quang do tổ chức được cấp phép kiểm tra thực hiện.

-  Bản sao Kế hoạch ứng phó sự cố.

|  | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC (ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ –––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––– |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH VỀ AN TOÀN BỨC XẠ

Căn cứ vào:

1. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; và Thông tư 08/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2. Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;

3.  Đơn đề nghị ..............................tiến hành công việc bức xạ của

Địa chỉ:

Hôm nay, ngày ………. tháng …….. năm ………., Đoàn kiểm tra ATBX gồm có:

Đại diện cơ sở gồm có:

Đã thẩm định thực tế địa điểm đặt thiết bị bức xạ , tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hiện có …………. thiết bị phát tia X đặt tại ………phòng, bao gồm: 	.......

....................................................................................................................................

| Phòng | Kích thước phòng | Che chắn (ở chế độ sử dụng có suất liều cao nhất) | Bố trí thiết bị bức xạ | Bàn điều khiển máy | Tín hiệu cảnh báo | Nội quy , quy trình | Phương tiện đảm bảo ATBX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( Đạt ( Chưa đạt | Tại vị trí KTV:………… Tại cửa ra vào:……… Bên ngoài phòng:… ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt |
| ---- | ( Đạt ( Chưa đạt | Tại vị trí KTV:……… Tại cửa ra vào:……… Bên ngoài phòng:……… ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt | ( Đạt ( Chưa đạt |

III- Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐÒAN KIỂM TRA

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV- Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

- Chúng tôi cam kết hiện tại đang sử dụng:…………………máy x-quang và lưu giữ:………………..máy

-  ………………………………………………………………………………….	……

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ                                                                        TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Ngày  ...    tháng  ...   năm  ...

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CẤP PHÉP

TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

1. Ý kiến của chuyên viên xử lý:

a. Kết quả thẩm định hồ sơ:

Số tiêu chí đạt yêu cầu ATBX: ………./7        Đánh giá:………..

b.  Kết quả thẩm định phòng đặt máy:

Số tiêu chí đạt yêu cầu ATBX:  …. ..../7         Đánh giá:………..

c.   Nhận xét:

- Đề nghị cấp phép sử dụng .........máy X-quang.

- Yêu cầu khắc phục:

Nội dung	                                          Thời hạn                        Xác nhận

khắc phục

- …………			…………..            …

- ………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………

2.  Ý kiến của Trưởng phòng QLCN:  Đề nghị cấp phép ........ máy X-quang

| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| –––––––––––––– |  |
| Số: ......./....../GP-SKHCN | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng...... năm …... |

GIẤY PHÉP

Tiến hành công việc bức xạ

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của .................. ngày........ tháng ......năm ….....;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ,

### CHO PHÉP

Cơ sở: 	..................................................

Địa chỉ: 	...................................................

Điện thoại: 	...................................................

Được phép sử dụng....... (.......) thiết bị X-quang chẩn đoán có các đặc trưng nêu tại trang 3 của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, cơ sở được cấp giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ và các điều kiện quy định tại trang 2 của Giấy phép này.

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ......tháng..... năm .......

| Nơi nhận: - Đơn vị được cấp phép; - Sở Y tế TP; - Lưu ATBX(2). | GIÁM ĐỐC (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN BỨC XẠ

(Kèm theo Giấy phép số ...../....../GP-SKHCN ngày …../…./…..

của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh)

Cơ sở: 	.................................

Phải thực hiện nghiêm chỉnh những yêu cầu sau đây:

- .................................. là người chịu trách nhiệm về an toàn đối với việc sử dụng thiết bị X-quang ghi trong Giấy phép này.

- Chỉ được sử dụng thiết bị X-quang y tế có các đặc trưng và tại địa điểm ghi trong Giấy phép này.

- Thiết bị X-quang ghi trong Giấy phép này phải được kiểm định định kỳ theo quy định.

- Lưu giữ Hồ sơ cấp phép đầy đủ và trang bị liều kế cá nhân cho Nhân viên bức xạ.

- Che chắn các cơ quan nhạy cảm với bức xạ của bệnh nhân và người hỗ trợ bệnh nhân khi chụp.

- Mỗi phòng chỉ đặt 01 thiết bị. Nếu đã đặt 02 thiết bị thì “không được vận hành đồng thời hai máy trong cùng một thời điểm”.

- Làm thủ tục gia hạn sử dụng các thiết bị X-quang ít nhất 60 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

- Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 20, Luật Năng lượng nguyên tử hoặc trong trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang cho tổ chức, cá nhân khác. Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

Điện thoại: 39320121 – 39326903 	Fax: 39325584

###### CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

###### ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số: ....../....../GP-SKHCN ngày ...../....../....... của Sở KH&CN TP.HCM)

| TT | Tên thiết bị | Hãng SX, nước SX, năm SX | kV max mA max | Mục đích sử dụng | Nơi sử dụng | Các bộ phận của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tên bộ phận | Hãng SX | Mã hiệu | Sêri |
| 1 |  |  |  |  |  | Bàn ĐK |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đầu đèn |  |  |  |

# Text boxes

3

| CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ | TRƯỞNG PHÒNG QLCN |
| --- | --- |